## 汇总表
汇总表
工程名称：西北阎良店改造项目工程
序号 | 项目名称 | 计算公式 | 金额（元）
一、 | 分部分项工程费
1、 | 装饰工程费 | 人工费+材料费+机械费+企业管理费+利润
2、 | 安装工程费 | 人工费+材料费+机械费+企业管理费+利润
3、 | 空调通风工程费 | 人工费+材料费+机械费+企业管理费+利润
二、 | 措施费
1、 | 安全文明施工费
2、 | 二次搬运费
3、 | 脚手架费
三、 | 其它费
四、 | 规费 | (一+二+三)×5.11%
五、 | 税金 | （一+二+三+四）*3.41%
六、 | 甲供材料费 | 甲方提供数据 | 27070
七、 | 甲供材料保管费 | 甲方提供数据 | 270.7
八、 | 预留金 | 甲方提供数据 | 25519.6
九、 | 费用总计 | 一+二+三+四+五+六+七+八

## 装饰 工程量清单
分项工程清单项目费汇总表
工程名称:西安阎良店改造项目-装饰
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 备注
地面工程
1 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 280
天花工程
新砌墙工程
2 | 011207001001 | 100mm宽轻钢龙骨石膏板隔墙（双面） | m2 | 368.38
立面工程
3 | 010606001002 | 收银台护栏（利旧） | m | 24
4 | 011406001001 | 墙面批灰喷白色乳胶漆 | m2 | 726.52
5 | 011207001002 | 黑色PVC踢脚线 | m2 | 10.23
6 | 010606001008 | 塑钢隔断 | m2 | 16.8
7 | 010101001002 | 钢筋防盗网 | m2 | 37.41
门类工程
8 | 010606001001 | 彩色钢板门带门套 | 樘 | 1
9 | 010606001005 | 彩色钢板门 | 樘 | 2
10 | 010606001007 | 防火门 | m2 | 21.42
11 | 010606001004 | 增加防盗卷帘 | m2 | 28.8
柱面工程
12 | 011208001002 | A-1 | m2 | 571.74
围挡项目
13 | 011207001006 | 标准围挡（木龙骨+阻燃板+白色喷绘布 | m2 | 387
工程量清单（现场统计
14 | 011606001001 | 拆除木地板 | m2 | 941.5
15 | 011609002001 | 拆除石膏板双面隔墙 | m2 | 1324.1
16 | 011614002004 | 拆柜子 | 个 | 6
17 | 011606003004 | 拆除门楣400mm*200mm | m2 | 148
18 | 011616B005001 | 拆300*200灯箱 | m2 | 6.3
19 | 011616B005003 | 拆水银镜 | m2 | 2.7
20 | 011616B005002 | 拆除包柱 | m2 | 72.6
21 | 011605001001 | 地砖拆除 | m2 | 245.3
22 | 011601001004 | 拆除玻璃隔墙 | m2 | 160.4
23 | 011616B005004 | 拆广告 | m2 | 3.36
24 | 011614002007 | 拆收银台 | 个 | 2
25 | 011614002008 | 拆服务台 | 个 | 1
26 | 011616B005005 | 拆服务台挡板 | m2 | 3.58
27 | 011614002009 | 拆存包柜 | 个 | 1
28 | 011616B005006 | 拆存包柜挡板 | m2 | 5.1
29 | 011614002010 | 拆背柜 | 个 | 1
30 | 011614002011 | 拆收银台 | 个 | 2
31 | 011614002012 | 拆收银台 | 个 | 1
32 | 010101001004 | 垃圾清运 | m3 | 139.87
33 | 011606001002 | 新做地面水泥补缝 | m | 324
34 | 010606001003 | 新做石膏墙60方通加固 | m | 64 |  | 60*60*2.5
35 | 010101001005 | 新做地面锯凿压不锈钢 | m | 215 |  | 20*15不锈钢槽线

## 安装 工程量清单
分项工程清单项目费汇总表
工程名称:西安阎良店改造项目-安装
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 备注
强电部分
配电箱
1 | 030404017001 | 配电箱1AX3 | 台 | 1 |  | 配电箱甲供
2 | 030404017005 | 配电箱1AX4 | 台 | 1
3 | 030404017020 | 配电箱AP2 | 台 | 1
4 | 030404017003 | 配电箱AP3 | 台 | 1
5 | 030404017002 | 配电箱AE1 | 台 | 1
6 | 030404017004 | 配电箱WPE1 | 台 | 1
7 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1
电力电缆
8 | 030411002013 | 电力电缆WDZC-YHS-3*6 | m | 13.25
9 | 030411004008 | 电力电缆WDZC-YHS-5*4 | m | 40.32
10 | 030408001006 | 电力电缆WDZC-YJY-4*25+1*16 | m | 154.75 |  | 甲供利旧
11 | 030408001007 | 电力电缆WDZC-YJY-4*120+1*70 | m | 134.21 |  | 甲供利旧
12 | 030408006006 | 电力电缆头WDZC-YJY-4*25+1*16 | 个 | 10
13 | 030408006008 | 电力电缆头WDZC-YJY-4*120+1*70 | 个 | 2
14 | 030408006012 | 电力电缆头WDZC-YHS-5*4 | 个 | 2
15 | 030408006001 | 电力电缆头WDZC-YHS-3*6 | 个
配管配线
16 | 030411002009 | 桥架穿线WDZC-BYJ-2.5 | m | 1066.62
17 | 030411004001 | 管内穿线WDZC-BYJ-2.5 | m | 437.7
18 | 030411002002 | 桥架穿线WDZC-BYJ-4 | m | 2945.67
19 | 030411004002 | 管内穿线WDZC-BYJ-4 | m | 2033.94
20 | 030411002001 | 桥架穿线WDZC-BYJ-6 | m | 2765.95
21 | 030411004003 | 管内穿线WDZC-BYJ-6 | m | 803.1
22 | 030411001001 | 配管JDG20 | m | 823.88
23 | 030411001002 | 配管JDG25 | m | 15.4
24 | 030411001003 | 配管JDG32 | m | 99.52
25 | 030411001004 | 配管JDG40 | m | 116.97
26 | 030411001017 | 金属软管 | m | 2
27 | 030411006011 | 接线盒 | 个 | 142
强电桥架
28 | 030411003001 | 桥架100*100 | m | 59.77
29 | 030815001001 | 桥架支架 | kg | 33.18
照明插座
30 | 030412005004 | 单支支架灯（16W/5700K） | 套 | 4
31 | 030412004002 | LED生鲜导轨射灯（36W/5700K） | 套 | 49 |  | 甲供利旧
32 | 030412004004 | LED生鲜导轨射灯（36W/3000K） | 套 | 88 |  | 甲供利旧
33 | 030412004006 | LED嵌入式生鲜射灯（带防雾罩40W/3000K） | 套 | 10 |  | 甲供利旧
34 | 030412004007 | LED嵌入式生鲜射灯（带防雾罩40W/5700K） | 套 | 16 |  | 甲供利旧
35 | 030412004008 | LED导轨射灯（白色）（COB-30W粉红色） | 套 | 15 |  | 甲供利旧
36 | 030412006001 | 灭蝇灯 | 套 | 7
37 | 030404034001 | 单联开关 | 个 | 1
38 | 030404034003 | 三联开关 | 个 | 1
39 | 030404035001 | 普通插座 | 个 | 145
40 | 030404035002 | 防溅插座 | 个 | 5
41 | 030404035003 | 地插 | 个 | 4
42 | 030404035006 | 带开关插座 | 个
43 | 030411006001 | 插座接线盒 | 个 | 183
44 | 011502001001 | 金属装饰线 | m | 21.77
45 | 030411006012 | 不锈钢插座柱 | 个 | 3
应急照明部分
46 | 030411004004 | 管内穿线WDZN-BYJ-2.5 | m | 1237.84
47 | 030411001006 | 配管JDG20 | m | 618.92
48 | 030411001007 | 金属软管 | m | 42
49 | 030411006002 | 接线盒 | 个 | 153
50 | 030412004012 | 疏散指示灯-双面单向 | 套 | 50 |  | 甲供利旧
51 | 030412004013 | 双头应急灯 | 套 | 20 |  | 甲供利旧
52 | 030412004014 | 安全出口灯 | 套 | 14 |  | 甲供利旧
53 | 030412004016 | 荧光地标贴 | 套 | 176
弱电部分
监控系统
54 | 030502005001 | 桥架穿线UTP-5e | m | 2267.96 |  | 甲供材
55 | 030502005002 | 管内穿线UTP-5e | m | 777.16 |  | 甲供材
56 | 030411001008 | 配管JDG20 | m | 646.27
57 | 030507001001 | 监控摄像头 | 套 | 92 |  | 甲供利旧
58 | 030411006003 | 监控盒 | 个 | 92
59 | 030411006004 | 接线盒 | 个 | 86
60 | 030506001002 | 扬声器 | 台 | 2 |  | 甲供利旧
61 | 030504001002 | 监控显示器 | 台 | 6 |  | 甲供利旧
62 | 030411006010 | 水晶头 | 个 | 184
门禁系统
63 | 030411002006 | 桥架穿线ZR-RVV-4*0.75 | m | 1633.49
64 | 030411004005 | 管内穿线ZR-RVV-4*0.75 | m | 210.08
65 | 030411001009 | 配管JDG20 | m | 189.27
66 | 030411006005 | 接线盒 | 个 | 25
67 | 030507001003 | 磁力锁 | 套 | 15 |  | 甲供材
68 | 030507001004 | 门磁 | 套 | 1 |  | 甲供材
69 | 030507001005 | 落地门磁 | 套 | 5 |  | 甲供材
70 | 030507001007 | 报警按钮 | 套 | 1 |  | 甲供材
71 | 030507001008 | 红外探测器 | 套 | 2 |  | 甲供材
72 | 030404017023 | 主机 | 台 | 3 |  | 甲供材
73 | 030501001001 | 键盘 | 台 | 3 |  | 甲供材
74 | 030507001009 | 声光报警器 | 套 | 3 |  | 甲供材
75 | 030404017024 | 消防常闭门控箱 | 台 | 11 |  | 甲供材
网络插座系统
76 | 030502005003 | 桥架穿线UTP-5e | m | 1555.32 |  | 甲供材
77 | 030502005004 | 管内穿线UTP-5e | m | 912.41 |  | 甲供材
78 | 030502005005 | 电话线HYV2*2*0.5 | m | 409.05
79 | 030411001011 | 配管JDG20 | m | 376.58
80 | 030411001012 | 配管JDG25 | m | 213.75
81 | 030411006006 | 接线盒 | 个 | 79
82 | 030501009001 | 路由器 | 台 | 14 |  | 甲供材
83 | 030502012001 | 单口网络插座 | 个 | 19 |  | 甲供材
84 | 030502012002 | 双口网络插座 | 个 | 3 |  | 甲供材
85 | 030502012003 | 网络电话插座 | 个 | 12 |  | 甲供材
86 | 030502012005 | 网络地插 | 个 | 4
87 | 030411006009 | 水晶头 | 个 | 138 |  | 甲供材
背景音乐
88 | 030502005006 | 广播线YRVB 2*1.5 | m | 687.24
89 | 030411001013 | 配管JDG20 | m | 15.72
90 | 030411006007 | 接线盒 | 个 | 2
监控电源
91 | 030411002007 | 桥架穿线WDZC-BYJ-4 | m | 2041.8
92 | 030411004007 | 管内穿线WDZC-BYJ-4 | m | 1930.95
93 | 030411001014 | 配管JDG20 | m | 643.65
94 | 030411006008 | 接线盒 | 个 | 86
95 | 030404035010 | 普通插座 | 个 | 92
弱电桥架
96 | 030411003008 | 桥架100*100 | m | 94.89
97 | 030411003009 | 桥架200*100 | m | 27.97
98 | 030815001002 | 桥架支架 | kg | 74.28
给排水部分
给水部分
99 | 031001006006 | PP-R给水管De20 | m | 39.64
100 | 031001006002 | PP-R给水管De25 | m | 4.46
101 | 031001006003 | PP-R给水管De32 | m | 104
102 | 031002001001 | 管道支架 | kg | 81.56
103 | 031003001002 | 截止阀De20 | 个 | 2
104 | 031003001003 | 截止阀De32 | 个 | 2
105 | 031003013002 | 水表De32 | 个 | 1
106 | 031004014003 | 水龙头 | 个 | 3
107 | 031004014002 | 角阀 | 个 | 4
排水部分
108 | 031001006010 | U-PVC排水管DN50 | m | 44.64
109 | 031001006012 | U-PVC排水管DN100 | m | 18.26
110 | 031001006013 | U-PVC排水管DN150 | m | 27.61
111 | 031003001005 | 打孔≤50 | 个 | 7
112 | 031003001006 | 打孔≤150 | 个 | 4
签字版工程量清单
113 | 030412004003 | 更换一楼8寸筒灯 | 套 | 78 |  | 拆除与新做利旧
114 | 030412001002 | 更换一楼600*600盘灯 | 套 | 88 |  | 拆除与新做利旧
115 | 030412004001 | 拆除滑轨射灯 | 套 | 182 |  | 保护性拆除
116 | 030412004005 | 拆除嵌入式射灯 | 套 | 50 |  | 保护性拆除
117 | 030411003004 | 拆除导轨 | m | 206 |  | 保护性拆除
118 | 031001006009 | 拆除电缆4*120+1*70 | m | 397 |  | 保护性拆除
119 | 031001006011 | 拆除电缆4*25+1*16 | m | 238 |  | 保护性拆除