关于人人乐未央路店调整改造工程招标信息公告

人人乐连锁商业集团股份有限公司将对人人乐西安未央路店调整改造工程进行公开招标，欢迎符合资格条件的施工单位投标。

一、项目概况：

1、工程名称：人人乐未央路店调整改造工程

2、工程地点：西安市未央路龙首村十字东南角宫园一号负一层

3、招标范围：

3.1、本次招标为人人乐未央路店调整改造所涉及的建筑装饰装修工程、给排水工程、强（弱）电安装工程、通风排烟等（具体详见施工图纸及工程量清单）；

3.2、承包方不能拒绝执行为了完成全部工程而需执行的所有项目及工作，不论该等项目及工作是否在本招标文件范围内。

二、投标人资格要求

1、投标人资质要求：具备可从事我司招标范围内相应的建设工程总承包业务以及工程施工、项目管理和相关的技术和管理服务的资质条件。（房屋建筑工程施工总承包三级及以上，或者建筑装饰装修工程专业承包三级及以上）

2、本次招标不接受联合体投标。

三、关于投标报价做如下要求：

（一）、编制依据

1、我司提供的项目招标工程量清单；

2、我司装修工程标准、要求；

3、国家（地方）、企业现有的规范、规程及标准（仅作为参考依据）。

（二）、编制范围

此次招标涵盖装饰安装工程、通风排油烟工程等。

（三）、工程造价组成

工程总造价=分部分项工程费+措施费+其它费+规费+税金

其中：分部分项工程费=人工费+机械费+主材费+辅材费+管理费+利润

报价清单一律按”招标工程量清单”样表要求组价形成总报价。

说明：

1、辅材：执行深圳市定期发布信息价，即套取项目编制预算当月信息价；

2、乙供主材：单价以工程发生时间的市场调查价格进行调整，编制预算以该区域前期最新（近）单价编制。如不同意我司预算价格，由施工方发函申请需要市调主材项目，由我司工程开发部、防损部、施工单位三方参与人员共同签字确认，该市调价格即刻生效，如我司通知施工方参与市调，施工方不指派人员参加，我司将视施工方同意我司单方市调价格。该市调价格将作为指导该项目结算时乙供主料的依据；

3、甲供主材：由我司统采，材料单价由设备部统一提供，采购主材包含：陶瓷地面砖、陶瓷墙面砖、16mm2（含）以上电缆、灯具（收银台号灯、灭蚊灯及紫外杀菌灯除外）、监控、门磁、报警按钮、红外探测器、扬声器（喇叭）、局域网交换机、无线AP及我司决议其他需要甲购的材料。以甲供材料总金额为基数，计取1%采保费。

- 、工程项目清单

招标附件内容基本涵盖了我司本次招标工程所有清单，但因项目实际现场情况，可能会出现除附件内容之外的子目，如项目出现该种情况，由我司提出增补项目清单子目，经施工方认可，上级审核部门审核无误，领导审批，我司将增补该项目清单。

- 四、投标文件的递交及截止时间

- 1、投标文件：公司资质文件（其中包括企业营业执照、各类资质证书、安全生产许可证书、法人身份证明、代理人身份证明资料等）及按招标文件中要求提供的相关表格、报价清单。

- 2、符合资格的施工单位应当在 2022 年 4 月 7 日 18:00 前将加盖公章的投标文件密封后快递到指定的联系地址。

- 五、投标保证金

1、投标保证金的形式：须从投标企业基本帐户或投标企业法人营业执照注册所在地本单位帐户(不含企业的分公司或办事处的帐户)转入以下指定帐户,不能提交现金。

2、投标保证金缴纳账户信息及保证金金额：

名称：人人乐连锁商业集团股份有限公司

开户银行：建设银行深圳南油支行

帐号：44201519000052505485

- 投标保证金金额：人民币贰万元整

- 六、联系方式

- 联系人：张靖玮

- 电话：13510522912

- 联系地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐总部二层

邮编：518052

附表

投标资格送审表

投  标  人：                            （章）

法定代表人：                            （章）

地      址：

联  系  人：

电      话：

投标资格后审申请书

人人乐连锁商业集团股份有限公司：

根据贵单位发布  人人乐未央路店改造工程 招标公告条件和内容要求，我单位已正式报名参加投标，现申请投标资格后审，请予审查。

投  标  人              （章）

法定代表人              （章）

年   月   日

法定代表人身份证明书

投标人名称:

单位性质:

地址：

成立时间:         年        月        日

经营期限：

姓名:            性别:     年龄     职务:

系                                      的法定代表人。为施工、竣工和保修 人人乐未央路店改造  工程。签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位:(盖单位章)

日期：     年    月    日

授权委托书

本授权委托书声明:本人                (姓名)系

(投标单位名称)的法定代表人，现授权委托         (姓名)为我公司代理人。代理人根据授权，以本公司的名义签署、澄清、补正、递交、撤回、修改              (招标单位)的工程施工投标文件，参加投标活动。代理人在开标、合同谈判、签订合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予承认，其法律后果由我单位承担。

委托期限:

代理人：        性别：        年龄：

单位：         部门：        职务：

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位:                   (盖单位章)

法定代表人:                (签字或盖章)

身份证号码:

委托代理人:                (签字或盖章)

身份证号码:

日   期：         年     月        日

投标人响应性承诺

人人乐连锁商业集团股份有限公司  （招标单位）：

根据招标人发出的招标文件，我单位对招标文件要求响应的有关内容

作出以下承诺:

1、我单位承诺，投标文件已按招标文件的要求编制，内容与招标文件要求的范围相同；

2、我单位承诺，投标文件中承诺的施工工期满足招标文件的要求，在

承诺的施工期内完成工程量清单中约定的全部工作；

3、我单位承诺，投标文件承诺的工程质量等级满足招标文件的要求，施工时按此标准组织实施，达到承诺的工程质量等级；

4、我单位承诺，我们接受招标文件中约定的投标有效期；

5、我单位承诺，我们已按招标文件要求的时间和方式提供了有效的投

标担保；

6、我单位承诺，招标文件中约定的合同条款我单位全部接受，并享受

和承担相应的权利及义务；

7、我单位承诺，投标文件中的施工技术内容符合工程项目的技术标准、规范和要求，并按此组织施工；

8、我单位递交的投标文件中未附有招标人不能接受的条件；

9、我单位递交的投标文件中组织结构人员除按招标文件规定的要求进行合法变更外，组织结构中的其他人员与资格预审时相一致；

10、我单位承诺中标后，投标文件中的注册建造师和五大员按施工要求全部到场，除不可抗力之外，施工期内不更换。

11、没有正在被设区市级及以上建设行政主管部门或纪检、监察等主管部门责令停业、取消投标资格，财产没有被接管、冻结和破产状态。

12、我方已详细了解全部招标文件，并自愿接受招标文件对此次招标的全部要求和规定，按照国家有关法律法规参与本次投标，保证不做挂靠、转包、串标、围标等违法行为。

我方如违背以上承诺，自愿无条件接受如下处理：

（1）由招标人没收投标保证金和履约保证金，并取消投标资格，如我方中标并已开工，可随时中止与我方的合同，招标人不承担由此造成的一切经济损失；

（2）接受停止投标及其它处罚。

投标单位:(盖单位章)

法定代表人

或委托代理人:(签字或盖章)

日期：     年    月    日

投标单位企业概况

| 企业 名称 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质 等级 |  | 企业性质 |  |
| 企业 地址 |  | 电话 |  |
| 经营 范围 |  |  |  |

投入本项目的主要施工管理人员

（组织机构）

| 机构 | 项目管理职务 | 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现场 | 注册建造师 |  |  |  |  |
|  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |
|  | 质检员 |  |  |  |  |
|  | 造价（预算）员 |  |  |  |  |
|  | 材料员 |  |  |  |  |

注：项目经理必须由注册建造师担任。

投入本项目的主要施工机械设备目录表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率KW/日 | 生产能力M3/日 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

企业近24个月来所承建已竣工的主要工程情况

（表五）

| 建设单位及工程名称 | 建设地点 | 结构类型 | 建筑面积（M2） | 开竣工日 期 | 合同价款（万元） | 质量达到标准 | 履约情况 | 注 册建造师 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表不够，可复制。