关于人人乐 西安北关店二楼改造 工程招标信息公告

人人乐连锁商业集团股份有限公司将对 人人乐西安北关店二楼改造工程项目进行公开招标，本次招标采用资格后审，欢迎符合资格条件的施工单位投标。

一、项目概况：

1、工程名称：人人乐西安北关店二楼改造项目

2、工程地点：陕西省西安市新城区北关正街39号

3、招标范围：

3.1、本次招标为人人乐  西安北关店二楼改造  项目所涉及的建筑装饰装修工程、给排水工程、强（弱）电安装工程、通风排烟等（具体详见施工图纸及招标工程量清单）；

3.2、中标方不得拒绝执行为了完成全部工程而需执行的所有项目及工作，不论该项目及工作是否在本招标文件范围内。

4、项目计划工期： 40—45 天，合同工期作为评分指标由投标单位在计划工期范围内自主选择。

二、投标人资格要求

#### 1、投标人资质要求：具备可从事我司招标范围内相应的建设工程总承包业务以及工程施工、项目管理和相关的技术和管理服务的条件。该项目要求投标单位具备建筑装饰装修工程专业承包叁级或以上资质。

2、本项目不接受联合体投标。

三、关于投标报价作如下要求：

1、编制依据

1.1、我司提供的项目招标工程量清单和项目施工图纸；

1.2、我司装修工程标准、施工工艺和相关要求；

1.3、我司提供的材料品牌表的要求（详见附表）；

1.4、国家（地方）、行业现有的规范、规程及标准（仅作为参考依据）;

1.5、我司企业定额和工程造价标准。

2、编制范围

项目此次招标所涉及到的装饰工程，安装工程和通风排油烟工程等。

3、工程造价组成

工程总造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金；

其中：分部分项工程费=人工费+机械费+材料费（甲供材料除外）+企业管理费+利润；

重要提示：

①、投标人的报价清单一律按照招标文件中的《项目招标工程量清单》样表要求组价并形成总报价，不接受其它格式的报价，否则按废标处理。

②、投标人必须严格按照招标人提供的的招标工程量清单中的工程量进行组价和投标报价，投标工程量与招标工程量不符的，一律按废标处理。

3.1、乙供材料：即由施工方自行采购的材料，由投标单位自主报价。乙供材料规定品牌及型号清单如下：

| 乙供材料规定品牌及型号清单 |
| --- |
| 工程类型 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
| 装饰工程 | 踢脚线 | / | 图纸设计 | 甲方提供样本 |
|  | 防撞条 | / | 图纸设计 | 甲方提供样本 |
|  | 购物车堆放区的护栏 | 赛高自动化样本 | 图纸设计 |  |
|  | 白色乳胶漆 | 立邦 |  |  |
|  | 彩色乳胶漆 | 立邦 |  | 甲方提供色号，电脑配色。 |
|  | 石膏板 | 可耐福/龙牌/泰山 | 图纸设计 |  |
|  | 铝扣板 | / | 1mm厚 |  |
|  | 洗手间隔断 | / | 12mm厚 | 抗埃特板 |
|  | 铝塑板 | / | 铝皮厚度：室内8s，室外12s。 |  |
|  | 防火板 | / | 0.8mm厚 |  |
|  | 水泥 | 华润、海螺 | 32.5（R）、42.5（R） | 具体型号依据施工图设计。 |
|  | 防盗门 | 盼盼 | 参考人人乐已开业门店 |  |
|  | 吸塑面板 | 伸春/千色 | 图纸设计 |  |
| 安装工程 | 电源线 | 金杯/成天泰/津城/津猫/津达/美河 | 图纸设计 | 16mm2及以上的电源线甲供。 |
|  | 门禁线 | 金杯/成天泰/津城/津猫/津达/美河 | 图纸设计 |  |
|  | 镀锌电线管 | / | 图纸设计 |  |
|  | PVC排水管 | 联塑 | 图纸设计 |  |
|  | PVC线管 | 联塑 | 图纸设计 |  |
|  | PPR给水管 | 联塑 | 图纸设计 |  |
|  | 弯头 直通 大小头 补心等配件 | 联塑 | 图纸设计 |  |
|  | 电话线 | / | HBYV 4X0.5mm2 | 国标 |
|  | 护套线 | / | RVV | 国标 |
|  | 音响线 | / | RVH 2X1.5mm2 | 国标 |
|  | 监控线 | / | SYWV-75-5(128B)\SYWV-75-5(96B) | 国标 |
|  | 空气开关 | 常熟 | 大于或等于63A |  |
|  | 空气开关 | 梅兰日兰/施耐德 | 小于63A |  |
|  | 漏电开关 | 梅兰日兰/施耐德 |  |  |
|  | 交流接触器 | LG/三菱 |  |  |
|  | 普通二、三孔插座 | 曼科 | A2系列 |  |
|  | 网络电话插座 | 曼科 | A2系列 |  |
|  | 地面插座 | 环球（强电/网络） |  |  |
|  | 普通电源开关 | 曼科 | A2系列 |  |
|  | 防溅盖 | 松下 |  |  |
|  | 小便斗 | 法恩莎 |  |  |
|  | 蹲便器 | 法恩莎 | 厕坑加深型 |  |
|  | 脚踏阀 | 法恩莎 | F-87881/87882 |  |
|  | 感应器 | 法恩莎 | FGY803A |  |
|  | 台面洗手盆 | 法恩莎 | FP-4608(565*445*210) |  |
| 空调工程 | 水管涡轮蝶阀 | 广一、斯普瑞、天津冠成、上海冠一、天津塘沽沃特斯、天津卡尔斯、天津塘沽 | 图纸设计 |  |
|  | 水管闸阀、球阀 |  |  |  |
|  | 水管止回阀（单向阀） |  |  |  |
|  | Y型过滤器 |  |  |  |
|  | 自动排气阀 |  |  |  |
|  | 靶式流量计（水流指示开关） |  |  |  |
|  | 盘管风机温控器 |  |  |  |
|  | 不锈钢软连接 |  |  |  |
|  | 水处理仪 |  |  |  |
|  | 自力式压差旁通阀 |  |  |  |
|  | 温度计 | 广一、斯普瑞、杭州富阳、天津塘沽、上海冠一 | 图纸设计 |  |
|  | 压力表 |  |  |  |
|  | 吊顶风机、风机盘管冷凝水管 | 联塑 | PVC-U管 |  |
|  | 风管多页调节阀、防火阀、止回阀 | / | 依据设计图纸订做 | 符合行业标准及规范。 |
|  | 风口散流器、百叶 |  |  |  |
|  | 空调水管保温棉 | 华美 | 图纸设计 | 防火等级B1级 |
|  | 空调风管保温棉 |  |  |  |
|  | 保温棉粘结剂 |  |  |  |
| 防水工程 | 聚氨酯911防水涂料 | 威巴仕、鸿发、魁霸、泽源、东方雨虹、大禹 |  |  |
|  | SBS防水卷材 | 海王、京石、沙渠、大禹、东方雨虹 | 厚度≥3mm |  |
| 店招广告工程 | 铝合金扁通 | / | 图纸设计 | 国标 |
|  | 钢材 | / | 图纸设计 | 国标 |
|  | 亚克力板 | 千色/伸春 | 5mm厚 |  |
|  | LED模组/灯 | 洲明/雷曼/万润 | 每平方400个点位 |  |
|  | LED电源 | 江苏诚联/明伟 |  |  |
|  | 电线/电缆 | 金杯/成天泰/津城/津猫/津达/美河 |  |  |
|  | 防锈漆 | 电视塔 |  |  |
|  | 焊条 | 大西洋 |  |  |
|  | 电配开关 | 常熟（63A以上） 施耐德(63A以下) |  |  |
|  | 射灯 | 上海亚明/飞利浦/佛山照明 |  |  |
|  | 不锈钢 | / | 图纸设计 | 国标304 |
|  | 店招线路套管 | / | 外露部分：304不锈钢软管，专用软管卡件； 非外露部分：JDG线管/金属管/金属软管； |  |
|  | 电源箱 | / |  | 不锈钢防水配电箱 |

3.2、甲供材料：由招标人统一采购，不需要投标人垫资。主要包含：陶瓷地面砖、陶瓷墙面砖、线径16mm2及以上电缆、灯具（灭蚊灯及紫外杀菌灯除外）、监控、门磁、报警按钮、红外探测器、扬声器（喇叭）、局域网交换机、无线AP、网线、疏散指示牌、应急灯、地标、配电箱及我司决议其他需要甲购的材料及设备设施。运输到现场的甲供材料需施工方配合收货和负责施工期间的保管工作，甲供材料保管费按招标人在招标清单汇总表中提供的金额一次性计取。

4、工程项目清单

招标文件附件附带的项目《招标工程量清单》的内容基本涵盖了我司本次招标工程所有项目清单，但因项目实际现场情况，可能会出现除附件内容之外的子目。如项目出现该种情况，待项目确定中标单位后，由招标人和中标人共同确定增补预算金额并由招标人按流程向公司报批后，双方以签订补充协议的方式增补预算。

投标方应当按照自身水平及踏勘现场情况，根据施工现场情况自行填报措施费。包括但不限于二次搬运费、夜间施工费等措施费包干，后期结算不做调整。

5、工程项目最高投标限价

5.1、该项目最高投标限价为 39万元；

说明：报价高于最高投标限价的为废标。

#### 四、工程款支付方式

1、工程款支付方式：  公对公转账支付；

2、工程发票：必须在申请工程款同时提供工程类增值税专用发票；                                                                       3、工程款支付金额和时间：①合同签订并办理完进场手续后7个工作日内，支付工程预付款为合同总价款的10%--30%；②工程整体进度完成50%以上，甲方支付工程款达到合同总价款的50%；③项目竣工完成后，甲方支付乙方工程款达到总合同价款的85%；④工程验收合格并办理结算后，支付工程款达到总结算款的97%；⑤剩余3%的工程款作为该项目的工程质量保证金，质保期为一年。质保期内无施工质量隐患问题，质保期满后退还质保金。

4、工程款支付的附带条件：甲方支付给乙方的工程款必须优先农民工工资发放，乙方申请工程款时，必须附带《工人工资及材料款支付承诺函》。后期出现任何工人或材料供应商讨薪事件均与甲方无关，因此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

5、现金折扣：预付款达到10万元以上需扣除预付款2%现金折扣。除预付款外的单笔支付金额超过10万元以上的，单笔付款需扣除2000元现金折扣。除预付款外的单笔支付金额超过30万元以上的，单笔付款需扣除5000元现金折扣。

#### 五、投标文件的递交及截止时间

#### 1、投标文件：公司资质文件（其中包括：企业营业执照、各类资质证书、安全生产许可证书、法人身份证明、代理人身份证明资料等），投标项目施工方案及按招标文件中要求提供的相关表格、报价清单、U盘（内附EXCEL版投标报价清单）。

#### 2、符合资格的施工单位应当在 2023 年  11  月  27  日  18:00  前将加盖公章的投标文件密封，并在密封处加盖公章后快递到指定的联系地址。

#### 六、投标保证金

1、投标保证金的形式：须从投标企业基本帐户或投标企业法人营业执照注册所在地本单位帐户(不含企业的分公司或办事处的帐户)转入以下指定帐户,不能提交现金。

2、投标保证金缴纳账户信息及保证金金额：

名称：人人乐连锁商业集团股份有限公司

开户银行：建设银行深圳南油支行

帐号：44201519000052505485

3、投标保证金金额：人民币  5000元整；保证金必须在递交报价文件截止日，到达本次投标指定的账户，否则报价无效。投标人保证金汇错账号的作废标处理。

4、投标保证金退还情况：

4.1、在下列情况下投标保证金将及时无息退还投标人：没有违规违纪的未中标人；按规定签订合同并按规定交纳履约保证金的中标人。

4.2、下列情况下应没收其投标保证金：投标人在投标有效期内撤回投标；投标人不按要求签订合同或不缴纳履约保证金；投标人中标后放弃；投标人在投标有效期内有违规违纪行为等。

#### 七、踏勘现场

招标人不集中组织投标现场踏勘，投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

#### 现场踏勘联系人：

钟显志； 电话：13649259873   13289865529

#### 七、联系方式

#### 项目投标联系人：张靖玮；

#### 电话：13510522912；

#### 联系地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐总部二层；

邮编：518052；

八、开标方式

暗标。由招标单位的评标小组在投标截止期满后立即组织开标和按照统一的评分标准进行评标，原则上不邀请投标人参加。

#### 九、项目开标评分标准

| 序号 | 评标指标 | 指标分值 | 权重 | 实际得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 | 60 | 90% |  | 对比标底每降低1%加1分，每增加1%减1分，保留两位小数。 |
| 二 | 预付款支付比例 | 10 |  |  | 合同价款30% | 合同价款20% | 合同价款10% |
|  |  |  |  |  | 6分 | 8分 | 10分 |
| 三 | 项目办结周期 | 5 |  |  | 90天 | 180天 | 270天 |
|  |  |  |  |  | 3分 | 4分 | 5分 |
| 四 | 项目经验 | 5 |  |  | 具备其它装修工程施工经验 | 具备商超同行同类项目经验 | 具备我司同类项目施工经验 |
|  |  |  |  |  | 3分 | 4分 | 5分 |
| 五 | 专业人员配备 | 5 |  |  | 技术负责人（总工）、项目负责人（建造师）、安全员、质量员、资料员。上述人员缺少一名扣1分。 |
| 六 | 项目施工周期 | 5 |  |  | 项目投标工期对比我司要求工期每少1天得1分，最多允许少5天。 |
| 七 | 公司资质 | 5 |  |  | 建筑装饰装修工程专业承包叁级 | 建筑装饰装修工程专业承包贰级 | 建筑装饰装修工程专业承包壹级 |
|  |  |  |  |  | 3分 | 4分 | 5分 |
| 八 | 公司注册资金 | 5 |  |  | 1000万元以下 | 1000—5000万元 | 5000万元以上 |
|  |  |  |  |  | 3分 | 4分 | 5分 |
| 指标得分合计 | 100 |  |  | 各项评标指标得分累加 |
| 评标小组打分 | 100 | 10% |  | 评标小组成员根据投标文件各自打分，去掉一个最高分和最低分，取其它分数的平均分，保留两位小数。 |
| 综合得分 |  | 指标得分+评标小组打分 |

投标资料目录

一、投标资格送审表

二、投标资格后审申请书

三、法定代表人身份证明书

四、法定代表人身份证复印件

五、授权委托书

六、委托代理人身份证复印件

七、投标人响应性承诺

八、投标单位企业概况

九、投标单位营业执照

十、投标单位资质证明

十一、投标单位安全生产许可证书

十二、投入本项目的主要施工管理人员

十三、投标项目施工组织设计文件

十三、企业近24个月来所承建或在建的主要工程情况（承建其他项目合同复印件）

十四、投标保证金转账证明

十五、报价书

十六、投标单位自主选择评分项清单表

注：目录要求的所有投标文件需装订成册，正本、副本各一份。装入文件袋中，封口处用封条密封，在密封处需加盖公章。

投标资格送审表

投  标  人：                            （章）

法定代表人：                            （章）

地      址：

联  系  人：

电      话：

投标资格后审申请书

人人乐连锁商业集团股份有限公司：

根据贵单位发布             招标公告条件和内容要求，我单位已正式报名参加投标，现申请投标资格后审，请予审查。

投  标  人              （章）

法定代表人              （章）

年   月   日

法定代表人身份证明书

投标人名称:

单位性质:

地址：

成立时间:         年        月        日

经营期限：

姓名:            性别:     年龄     职务:

系                                      的法定代表人。为施工、竣工和保修                 工程。签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

附：法定代表人身份证复印件。

特此证明。

投标单位:(盖单位章)

日期：     年    月    日

法定代表人身份证复印件

身体证正面

身体证反面

授权委托书

本授权委托书声明:本人                (姓名)系

(投标单位名称)的法定代表人，现授权委托         (姓名)为我公司代理人（）。代理人根据授权，以本公司的名义签署、澄清、补正、递交、撤回、修改              (招标单位)的工程施工投标文件，参加投标活动。代理人在开标、合同谈判、签订合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予承认，其法律后果由我单位承担。

委托期限:

代理人：        性别：        年龄：

单位：         部门：        职务：

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位:                   (盖单位章)

法定代表人:                (签字或盖章)

身份证号码:

委托代理人:                (签字或盖章)

身份证号码:

附：委托代理人身份证复印件。

日   期：         年     月        日

委托代理人身份证复印件

身体证正面

身体证反面

投标人响应性承诺

人人乐连锁商业集团股份有限公司  （招标单位）：

根据招标人发出的招标文件，我单位对招标文件要求响应的有关内容

作出以下承诺:

1、我单位承诺，投标文件已按招标文件的要求编制，内容与招标文件要求的范围相同；

2、我单位承诺，投标文件中承诺的施工工期满足招标文件的要求，在

承诺的施工期内完成工程量清单中约定的全部工作；

3、我单位承诺，投标文件承诺的工程质量等级满足招标文件的要求，施工时按此标准组织实施，达到承诺的工程质量等级；

4、我单位承诺，我们接受招标文件中约定的投标有效期；

5、我单位承诺，我们已按招标文件要求的时间和方式提供了有效的投

标担保；

6、我单位承诺，招标文件中约定的合同条款我单位全部接受，并享受

和承担相应的权利及义务；

7、我单位承诺，投标文件中的施工技术内容符合工程项目的技术标准、规范和要求，并按此组织施工；

8、我单位递交的投标文件中未附有招标人不能接受的条件；

9、我单位递交的投标文件中组织结构人员除按招标文件规定的要求进行合法变更外，组织结构中的其他人员与资格预审时相一致；

10、我单位承诺中标后，投标文件中的注册建造师和五大员按施工要求全部到场，除不可抗力之外，施工期内不更换。

11、没有正在被设区市级及以上建设行政主管部门或纪检、监察等主管部门责令停业、取消投标资格，财产没有被接管、冻结和破产状态。

12、我方已详细了解全部招标文件，并自愿接受招标文件对此次招标的全部要求和规定，按照国家有关法律法规参与本次投标，保证不做挂靠、转包、串标、围标等违法行为。

我方如违背以上承诺，自愿无条件接受如下处理：

（1）由招标人没收投标保证金和履约保证金，并取消投标资格，如我方中标并已开工，可随时中止与我方的合同，招标人不承担由此造成的一切经济损失；

（2）接受停止投标及其它处罚。

投标单位:(盖单位章)

法定代表人

或委托代理人:(签字或盖章)

日期：     年    月    日

投标单位企业概况

| 企业 名称 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质 等级 |  | 企业性质 |  |
| 企业 地址 |  | 电话 |  |
| 经营 范围 |  |

投标单位营业执照

投标单位资质证书

投标单位安全生产许可证书

投入本项目的主要施工管理人员

（组织机构）

| 机构 | 项目管理职务 | 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现场 | 注册建造师 |  |  |  |  |
|  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |
|  | 质检员 |  |  |  |  |
|  | 造价（预算）员 |  |  |  |  |
|  | 材料员 |  |  |  |  |

注：项目经理必须由注册建造师担任。

企业近24个月来所承建或在建的主要工程情况

| 建设单位及工程名称 | 建设地点 | 结构类型 | 建筑面积（M2） | 开竣工日 期 | 合同价款（万元） | 质量达到标准 | 履约情况 | 注 册建造师 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标保证金转账证明

| 投标单位自主选择评分项清单表 |
| --- |
| 序号 | 评分项名称 | 投标单位选项 （投标单位填写） | 评分标准 | 备注 |
| 一 | 项目施工工期 |  | A:74天，得1分； B：73天，得2分； C：72天，得3分； D：71天，得4分； E：70天，得5分。 | 投标单位自主选择A、B、C、D、E项 |
| 二 | 工程预付款支付比例 |  | A：合同预算金额的10%，得10分； B：合同预算金额的20%，得8分； C：合同预算金额的30%，得6分。 | 投标单位自主选择A、B、C项 |
| 三 | 项目办结周期 |  | A:90天以内，得3分； B：180天以内，得4分； C：270天以内，得5分。 |  |